广东药科大学大学城校区基础学院实验室改造工程定点采购

询价公告

单位：广东药科大学后勤管理处

项目名称：广东药科大学大学城校区基础学院实验室改造工程

- 采购预算：¥67051.63元（大写：陆万柒仟五拾壹元陆角叁分）

- 广东药科大学大学城校区基础学院实验室改造工程

- 报价人资格：报价人必须是广东省电子化采购执行平台定点采购供应商库装修工程类企业。

- 报名资料：

- 报价人必须提供企业法人代表证明和具备法人代表签名（或盖章）的对参加本项目报价的被委托人有效授权书原件；

- 报名人带身份证原件核对；

- 报价人在广东省电子化采购执行平台供应商库———定点采购供应商库——装修工程类查询结果页打印。

- 具体工程量见附件。

- 报名的时间和地点：

时间：2017年11月30日（星期四）下午2:30-3:30

地点：广州市番禺区广州大学城外环东路280号广东药科大学行政北楼三楼313室

- 供应商产生办法：在符合资格的报名定点供应商中价低者优先原则，确定推荐供应商，参与政府定点采购（议价方式）。

- 开标时间地点：

时间：：2017年11月31日（星期五）下午2:30-3:30

地点：广州市番禺区广州大学城外环东路280号广东药科大学行政北楼三楼313室

联系方式：何老师：39352043

2017/11/24

附件：

| 基础学院实验室改造工程 |
| --- |
| 工程名称：基础学院实验室改造工程——工程项目 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 地面墙面修补 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砖墙体拆除； 2、拆除废料外运25km。 | m3 | 2.55 |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属门900*2100拆除； 2、拆除废料外运25km。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 照明线路整改 | 含电线、线管及灯具 | m | 22.00 |  |  |  |
| 4 | 011102003001 | 地面墙面修补 | 1、地面块料修补； 2、墙裙块料修补； 3、墙面抹灰、扇灰、油漆修补 | m2 | 2.27 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 台柜给排水部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006001 | PPR给水管 DN20 | 1、PPR给水管 DN20； 2、热熔连接。 | m | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 031001006002 | PVC给水管 DN50 | 1、PVC给水管 DN50； 2、粘接连接。 | m | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 031003001001 | PVC球阀 DN20 | 1、PVC球阀 DN20 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 011615001001 | 墙面开孔 | 1、墙面开孔 Φ400 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030703017001 | 整体排风罩3000*1200 | 1、不锈钢结构，主体材质：1.0mm厚304#不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030703017002 | 整体排风罩2500*1200 | 1、不锈钢结构，主体材质：1.0mm厚304#不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030108001001 | 离心风机（带峰机电控系统） | 1、玻璃钢离心风机F4-72-6.A； 2、12100m/h 1450R/Min 775pa 4.0Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：基础学院实验室改造工程——工程项目 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 010501006001 | 风机基础 | 1、现场制作水泥基础； 2、配套五金件、橡胶减震垫等。 | 座 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030703005001 | 风量调节阀Φ300 | 1、风量调节阀Φ300。 | 个 | 7 |  |  |  |
| 14 | 030703005002 | 风量调节阀800*500 | 1、风量调节阀800*500。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030703009001 | 定制天圆地方接头 | 1、pp 630*400-Φ300。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 16 | 030702005001 | PP风管Φ300 | 1、PP风管Φ300。 | m2 | 34.00 |  |  |  |
| 17 | 031002001001 | 吊杆、管卡、五金件 | 1、25*25角钢现场加工制作； 2、Φ8吊杆现场安装； 3、刷防锈漆。 | t | 0.075 |  |  |  |
| 18 | 030703016001 | 玻璃钢风帽 | 1、玻璃钢风帽Φ600。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1、原有墙体开820*520mm孔； 2、缝隙防雨密封。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 基础学院实验室改造工程——实验室台柜部分 |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 中央台3750*1500*850 | 1.经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化、防腐蚀。 2.台面 采用实验室专用实芯理化板，厚12.7mm,边缘双层锁边。16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.箱体 17mm厚中密度板，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板截面PVC热熔胶防水封边处理、防腐、防水、防火、防蛀。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 水槽560*460*310 | 1.高密度PP水盆，配三联水龙头 | 组 | 2 |  |  |
| 3 | 水槽450*340*210 | 1.高密度PP水盆，配单联水龙头 | 组 | 4 |  |  |
| 4 | 滴水架 | 1.高密度PP材质,配装可拆卸PP棒，耐酸碱腐蚀 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 桌上洗眼器 | 1.桌上洗眼器 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 中央台试剂架3000*300*700 | 钢玻结构，立柱90*40*2mm铝型材，配10mm钢化玻璃，高度可根据需要调节 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 边台1800*750*850 | 1.钢木结构，钢框架 采用60*40*1.2mm优质钢型材，经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化、防腐蚀。 2.台面 采用实验室专用实芯理化板，厚12.7mm,边缘双层锁边。16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温。 3.箱体 17mm厚中密度板，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板截面PVC热熔胶防水封边处理、防腐、防水、防火、防蛀。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 全钢线盒 | 1.全钢制塔式线盒、国标二三级插座，250V10A | 个 | 12 |  |  |
| 9 | 落地式通风柜1500*800*2350 | 全钢结构、采用优质1.0-1.5mm厚电解钢板折弯加工成型，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂，移动视窗5mm钢化优质玻璃产品。移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。通风柜控制面板：采用液晶屏控制面板。通风柜照明采用LED照明灯管。配备国标而二三极插座250V 10A以及250V 16A插座各两个，插座配防水面盖。 | 台 | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |

广东药科大学

后勤管理处

2017/11/24