广东药科大学大学城校区人体解剖实验室维修工程定点采购

询价公告

单位：广东药科大学后勤管理处

项目名称：广东药科大学大学城校区人体解剖实验室维修工程

- 采购预算：¥99413.02元（大写：玖万玖仟肆佰壹拾叁元贰分）

- 广东药科大学大学城校区人体解剖实验室维修

- 报价人资格：报价人必须是广东省电子化采购执行平台定点采购供应商库装修工程类企业。

- 报名资料：

- 报价人必须提供企业法人代表证明和具备法人代表签名（或盖章）的对参加本项目报价的被委托人有效授权书原件；

- 报名人带身份证原件核对；

- 报价人在广东省电子化采购执行平台供应商库———定点采购供应商库——装修工程类查询结果页打印。

- 报名的时间和地点：

时间：2017年10月25日（星期三）下午2:30-3:30

地点：广州市番禺区广州大学城外环东路280号广东药科大学行政北楼三楼313室

- 供应商产生办法：在符合资格的报名定点供应商中价低者优先原则，确定推荐供应商，参与政府定点采购（议价方式）。

- 开标时间地点：

时间：：2017年10月26日（星期四）下午2:30-3:30

地点：广州市番禺区广州大学城外环东路280号广东药科大学行政北楼三楼313室

联系方式：何老师：39352043

2017/10/18

附件：

| 广东药科大学解剖楼首层及二层维修工程工程量清单 |
| --- |
| 工程名称：广东药科大学解剖楼首层及二层维修工程 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 一、首层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608001004 | 铲除天花及墙面油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除天花及墙面油漆面 | m2 | 985.34 |  |  |  |
| 2 | 011406001007 | 墙面油漆 | 1.腻子种类:耐水型腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆3遍 4.参考品牌：立邦 | m2 | 542.64 |  |  |  |
| 3 | 011406001008 | 天花油漆 | 1.腻子种类:耐水型腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆3遍 4.参考品牌：立邦 | m2 | 554.70 |  |  |  |
| 4 | 011707007021 | 已完工程及设备保护 | 1.楼地面成品保护 三厘纸皮板采条布 | m2 | 690.70 |  |  |  |
|  |  | 一、首层合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、二层 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011608001005 | 铲除天花及墙面油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除天花及墙面油漆面 | m2 | 1150.64 |  |  |  |
| 6 | 011406001009 | 墙面油漆 | 1.腻子种类:耐水型腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙白色乳胶漆3遍 4.参考品牌：立邦 | m2 | 554.64 |  |  |  |
| 7 | 011406001010 | 天花油漆 | 1.腻子种类:耐水型腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙白色乳胶漆3遍 4.参考品牌：立邦 | m2 | 596.00 |  |  |  |
| 8 | 011707007022 | 已完工程及设备保护 | 1.楼地面成品保护 三厘纸皮板采条布 | m2 | 766.00 |  |  |  |
|  |  | 一、二层合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 楼梯间单排钢脚手架 | m2 | 220 |  |  |  |
| 10 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 天棚活动脚手架 | m2 | 1150.7 |  |  |  |
| 11 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 1097.28 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东药科大学解剖楼首层及二层维修工程 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |